УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭТС»

__________________Е.И. Каледа

«____»__________2017 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЭТС»

по проверке, в том числе снятию контрольных показаний, прибора учета перед его демонтажом для ремонта, поверки или замены

Заявитель : физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЭТС»

Порядок оказания услуг (процесса):     поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявки от потребителя и уведомление гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Получение заявки от собственника энергопринимающих устройств. Уведомление гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) о получении заявки от собственника энергопринимающих устройств | Письменная заявка поданная лично или почтой с описью вложения | В течение 1 рабочего дня со дня получения заявки | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 2. | Согласование предложенных в заявке даты и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. | Рассмотрение и согласование предложенных в заявке даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. | Информация о проведении проверки доводится до сведения гарантирующего поставщика и собственника энергопринимающих устройств | В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 3. | Проверка прибора учета | Проверка прибора учета: 1. внешний осмотр прибора учета; 2. проверка схемы включения прибора учета; 3. проверка вторичных цепей ТТ и ТН; 4. снятие контрольных показаний Составление акта проверки с занесением необходимых данных, в том числе показаний прибора учета, вручение экземпляра акта собственнику энергопринимающего устройства либо уполномоченному представителю (руководителя) . | Акты проверки установленной формы. | По окончании проверки | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 4. | Проведение контрольного съема показаний с расчетных приборов учета электроэнергии в случае, если представители ООО «ЭТС» и гарантирующего поставщика не явились в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета. | Собственник энергопринимающих устройств снимает показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и направляет их в адрес лиц, которым была подана заявка, способом, позволяющим подтвердить факт получения | Информация о показаниях расчетных приборов учета электроэнергии направляется в адрес лиц, которым была подана заявка | В течение 5 рабочих дней с даты указанной в заявке | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |